Приложение

к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2025/2026 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав школы МАУ ДО «ДМШ п. Уральский» ( Приказ отдела соцразвития Администрации ГО ЗАТО Уральский Свердловской области от 02.12.2021г № 160) |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | - Свидетельство о государственной регистрации права № 66-66-28/042/2012-050 Дата выдачи 29.06.2016 года - Договор от 09.10.12 г «О закреплении муниципального имущества МО «посёлок Уральский» на праве оперативного управления № 204 от 09.10.2012г - Дополнительное соглашение к договору № 204 от 09.1012г от 01.01.2025г «О закреплении муниципального имущества ГО ЗАТО Уральский Свердловской области на праве оперативного управления» |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Земля принадлежит Министерству Обороны РФ Справка № 272 от 11.02.2020г |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1)Лицензия № 20011, Серия 66 Л01 № 0006758 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 25.04.19 г, выдана бессрочно, (имеется приложение); Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 04.2019г № 20011, Серия 66 Л01 № 0006758 Дополнительное образование детей и взрослых 2) Соответствует 3) Предоставление дополнительного образования детям и взрослым по дополнительным общеобразовательным программам в том числе: по дополнительным предпрофессиональным программам и дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства 4) Свидетельство о государственной аккредитации не предусмотрено |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Наличие образовательных программ | - имеются (перечислить); - отсутствуют | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства: - Фортепиано (срок обучения 8 лет); - Хоровое пение (срок обучения 8 лет) Дополнительные общеразвивающие программы: - «Фортепиано (7 класс) - «Хоровое пение»( 5,7 лет) - «Подготовка детей к обучению в школе» - Музыкальный инструмент «Гитара» |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | - имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; - отсутствуют | 1) Программа развития О/У на 2025-2029 гг. Принята педсоветом 09.06.25г (протокол № 9) утверждена приказом директора школы 27- ОД от 09.06.2025г 2) Нет |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год | - наличие; - когда и кем утвержден | - План работы на 2025-2026 в наличии имеется Принят на педсовете протокол № 9 от 06.06.2025г - Утвержден приказом № 27 – ОД от 09.06.2025г |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | - 1 здание (202,4 кв. м); по адресу: 624054, Свердловская область, посёлок Уральский, ул. Капитана Флерова дом 105 Кадастровый паспорт помещения серия АГ № 854992 выдан Филиалом БТИ и РН Белоярского р-на - Нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | - В одну смену – вторая - Нет - 7 классов |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - По муниципальному заданию на бюджетной основе обучаться будет 56 человек - Количество классов по комплектованию – 7 - 56 человек - С применением дистанционных образовательных технологий (человек) – 0 5)Нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | - по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - наличие вакансий (указать) | 1) Администрация – 1 единица (директор), преподаватели – 6 единиц, концертмейстеры – 1 единица, иные работники (гардеробщик) – 1 единица. Ставка преподаватель – 5,91 Ставка концертмейстер – 0,42 2)Администрация – 1 человек (директор), преподаватели - 6 человек, иные работники – 1 человек 3)Наличие вакансий - нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации; - отопления; - водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт промывки систем объекта теплопотребления от 08.07.2025 г 2) Акт отбора проб воды от 03.04.25г., выдан «Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует (оснащённость мебелью 100%), Акт от 17.06.2025г К новому учебному году приобретена новая учебная мебель в соответствии с ростовыми требованиями. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | В наличии имеются 1) Наличие 100% обеспечения каждого учебного предмета печатными изданиями. 2) Наличие 100% обеспечения каждого обучающегося основной учебной литературой по теоретическим дисциплинам - в наличии 3) Акт проверки от 17.06.25г. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Не требуется. В наличии нет. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Не требуется |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Не требуется |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Не требуется |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Не требуется |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | - предписание/акт (указать реквизиты) - количество неустраненных нарушений; - количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); - отчеты об устранении нарушений | 1) Предписаний нет 2) Нет 3) Нет 4)Нет 5)Нет. Акт проверки органом государственного контроля (надзора) ОФГПН ФГ КУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России по пожарному надзору» от 30.04.21г |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 13/4 - ОД от 09 01.2025г |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | - обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); - наличие обученного ответственного в образовательной организации; | 1) Обучение руководителя организации - Черницыной З.М. по пожарному минимуму Удостоверение рег номер № 006450 от 28.02.2023г учебный центр Развитие 2) Ответственный – директор Черницына З.М. Приказ № 13/4 - ОД от 09 01.2025г |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - обучение сотрудников ППБ; - обучение обучающихся ППБ; - эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 3) Инструктажи сотрудников ППБ проводятся регулярно 2 раза в год. Отметки о проведении инструктажа в журналах имеются 4) Инструктаж проводится в начале учебного года 5)Эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год. Акт № 1 от 16.05.2025г Акт от 30.08.2024г |  |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | - достаточность имеющихся средств; - наличие журнала учета средств; - проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1)В ОУ достаточно средств для пожаротушения: 2 огнетушителя ОП-5 порошковые 2) В наличии имеется. 3)Огнетушители ОП -5 приобретены 24.06.2021г - Акт проверки огнетушителей от 24.06.2025г ИП Владимиров |  |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | - наличие и исправность АПС, системы оповещения; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - наличие иных систем пожарной автоматики | 1)АПС системы имеется в исправном состоянии. Наличие и исправность АПС, системы оповещения производится 1 раз в месяц ИП Владимиров 2)Проведен Электронный аукцион 08.04.2025г Договор аукциона от 08.04. 2025г в наличии имеется. 3)Вывод АПС, на службу ЕДДС «посёлка Уральский», бессрочное соглашение с МКУ «ЕДДС МО п. Уральский» от 09.01.2020 г 4)Договор на обслуживание пожарной сигнализацией от 08.04. 2025г с ИП Владимиров. 5) Нет |  |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |  |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да Технический отчет испытания от 06.06.2025г Электротехнической лабораторией ИП Хлутчин. Уральское управление Ростехнадзора. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | - внутреннее; - наружное | 1) Не имеется 2) Не имеется |  |  |  |  | 1) Не имеется 2) Не имеется |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация по пожарной безопасности зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора Отделом ГПН ГУ ФПС №5 МЧС России регистрационный номер 65570- ОС -00001 от 24.02.2022г |  |  |  |  |  |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | - предписание/акт (указать реквизиты); - количество неустраненных нарушений; - количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); - отчеты об устранении нарушений | 1)Нет 2) 0 3) 0 4)Нет 5) Нет |  |  |  |  |  |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | - обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); - наличие обученного ответственного в образовательной организации; - обучение сотрудников | 1)Гигиеническое обучение в МАУ ДО «ДМШ п. Уральский» проведено 06 .03.2024г (ФБУЗ «Центр гигиены») 2) Ответственный – директор Черницына З.М. 3) Организовано было обучение всех сотрудников, в наличии имеется отметка в виде голограммы в санитарных книжках и сертификаты о сдаче экзаменов у всех. |  |  |  |  |  |
| 36. | Организация питания обучающихся | - наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; - оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; - акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); - организация горячего питания: | Питания нет |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); - планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); - паспортизация пищеблока |  |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр сотрудников проведён 09.04.2025г. В наличии имеется заключительный акт от 15.04.2025г. Договор на прохождение медосмотра заключен с ООО «Многопрофильная клиника «Центральная» г.Екатеринбурга |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Не требуется. Питание не осуществляется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Не предусмотрено |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | - наличие медицинского кабинета (если иное – указать); - лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); - обеспеченность медицинским персоналом | 1) Отсутствует 2) Заключен договор 20 января 2025г «Об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении» ГБУЗ СО «Белоярская ЦБР» 3) Нет |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой | указать реквизиты | Акт отбора проб воды от 03.04.25г., выдан «Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» |

|  | производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 42. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | - предписание/акт проверки (указать реквизиты); - количество неустраненных недостатков; - количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; - отчеты об устранении недостатков | - Акт обследования и категорирования объекта ( территории) от 25.09. 2024г,акт проверки от 11.07.34г, и от 09.07.25г 2) 0 3) 0 4)План в наличии от 14.10.2024г 5)03.04 2025г Установлена система СКУД и СОУЭ ООО «Кайдзен плюс» (реализация национального проекта 2025 года «Семья». Сумма 155000,00 |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата) | В наличии имеется. 1 ) Согласован с начальником Сысертского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ» России по Свердловской области 08.10 2024г. 2)И О начальника ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» 10.10.2024г ; 3) Командир в/ч 37231 08.10,2024г |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ 13/14-ОД от 09.01. 2025г Ответственная директор школы Черницына З.М |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | - количество обученных сотрудников; - количество инструктажей | 1)6 человек 2) Проводятся 3 инструктожа на 6 человек по антитеррористической защищенности в год. ( в августе и январе) Приказ 12/13 –ОД от09.01.25г |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии. Утвержден директором Черницыной З.М. 20 мая 2019г. Реквизиты: ООО «Корпорация Безопасности» 2019 год, 180-20-1440-ЖЗ ГОСТ Р 12. 2. 143-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | угрозе совершения или о совершении террористического акта |  |  |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Инструкция по пропускному и внутри -объектовому режиму в наличии имеется Приказ 13/12-ОД от 09.01.2025г |
| 49. | Организация физической охраны | - предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); - заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); - заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Отсутствует |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | - наличие и исправность; - вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); - КТС не обслуживается (причина, меры) | - Тревожная кнопка сигнализации в наличии. Выведена на МКУ «ЕДДС посёлка Уральский». Акт проверки работоспособности КТС от 26 июня 2024г Тревожная кнопка в наличии имеется. Исправна. - Осуществляется наблюдение службой ЕДДС - Имеется соглашение. |
| 51 | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) | ) В наличии и исправно. 2) Соглашение от 09. 01.2020г с ЕДДС посёлка Уральский 3) Кнопка выведена на ЕДДС п.Уральский 4) 03.04 2025г Установлена система СКУД и СОУЭ ООО «Кайдзен плюс» (реализация национального проекта 2025 года «Семья». Сумма устранения недостатков 155000,00 |

| 52. | Система охранной сигнализации | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрена. 4 категория безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 53. | Система видеонаблюдения | - наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); - количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); - вывод изображения; - договор на обслуживание (указать реквизиты) | Система видеонаблюдения имеется наружное, пульт наблюдения выходит на ЕДДС |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрено |
| 55. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрено, контроль доступа в школу осуществляется гардеробщицей, в чей функционал входит функция контроля |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрено, контроль доступа в школу осуществляется гардеробщицей, в чей функционал входит функция контроля |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрено |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрено |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрено |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрено |
| 61. | Ограждение образовательной организации | - наличие ограждения; - состояние ограждения | Не предусмотрено |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | - наличие; - исправность | - имеется - исправно |
| 63. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Проведена ревизия библиотечного фонда школы: акт по проверке библиотечного фонда от 17.06.25 г |
| 65 | Наличие в образовательной организации доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | наличие/отсутствие | В наличии имеется |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество | 1 |
| 67. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Отсутствует |
| 68. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет» | - наименование и тип контент-фильтра; - все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент- фильтр | Отсутствует |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Отсутствует |
| 70. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 13/14 –ОД от 09.01. 2025г |
| 71. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | - наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); - наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); - наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); - численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; - согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; - организация предрейсового | Школа не осуществляет перевозки детей. Транспорта нет |

|  |  | и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); - дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); - укомплектованность водителями; - стаж работы водителя, обучение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | - В наличии имеется 2)Утвержден Зам. Главы ГО ЗАТО Уральский от 02.02.24г Батаевым В.В. - Паспорт согласован с начальником ОГИБДД МУ МВД Россиии по ЗАТО в г. Новоуральске и пос.Уральский лейтенантом Капустиным И.А. 01.02. 2024г 4)Заместителем главы ГО ЗАТО Уральский В.В. Батаевым |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно- тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется в наличии. |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; | 1) Имеется ограждение школы 2)Оборудован один пешеходный переход перед школой в исправном состоянии 3) Тротуары в исправном состоянии |

|  | Федерации | - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 78. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 79. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | 1.Приказ № 1 –ОД от 01.09. 2024г |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор в наличии имеется. Принят МАУ ДО «ДМШ п. Уральский» Приказ № 10/17 – ОД от 09.01.2024г |
| 82. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)Справка о проверке знаний УЦ «Развитие от 23.04.2024г» выписка из протокола 03 ОТ -148/24 2)Обучена комиссия : руководитель школы Черницына З.М. ,члены комиссии Марушкина Н.С, Самбурская А.А - Правила по Охране труда ( Протокол № 148/ВП от 19.02.2022г Учебно- методический центр профсоюзов Свердловской области» Обучена директор школы Черницына З.М - Справка №13/3 ДО о прохождении курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от 12.02.2021г 2) Обучены все преподаватели по ОТ по программе «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» с 03 по 10 июня 2021г |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеются Приказ № 27/3 от 09.06.25г |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются Утверждены приказом № 27/1 от 09.06.2025г |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктажи по ОТи ТБ в учреждении проводится 2 раза в год (август/январь) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест; - планируемые сроки аттестации | В наличии имеется. Аттестат аккредитации № RA.RU.21АД09 от 24 марта 2023 г. 1) Количество рабочих мест - 7 2) Количество аттестованных рабочих мест - 7 3) Количество не аттестованных рабочих мест - 0 4) Планируемые сроки аттестации – 2028 г |
| 88. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | В плане не предусмотрено |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | В плане не предусмотрено |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | В плане не предусмотрено. |