Приложение

к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2025/2026 учебному году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты |  Устав школы МАУ ДО «ДМШ п. Уральский»( Приказ отдела соцразвития Администрации ГО ЗАТО Уральский Свердловской области от 02.12.2021г № 160) |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | * Свидетельство о государственной регистрации права № 66-66-28/042/2012-050

Дата выдачи 29.06.2016 года* Договор от 09.10.12 г «О закреплении муниципального имущества МО «посёлок Уральский» на праве оперативного управления № 204 от 09.10.2012г
* Дополнительное соглашение к договору

№ 204 от 09.1012г от 01.01.2025г«О закреплении муниципального имущества ГО ЗАТО Уральский Свердловской области на праве оперативного управления» |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация(за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты |  Земля принадлежит Министерству Обороны РФ  Справка № 272 от 11.02.2020г  |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | 1)Лицензия № 20011, Серия 66 Л01  № 0006758 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 25.04.19 г, выдана бессрочно, (имеется приложение);Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 04.2019г № 20011, Серия 66 Л01 № 0006758 Дополнительное образование детей и взрослых 2) Соответствует 3) Предоставление дополнительного образования детям и взрослым по дополнительным общеобразовательным программам в том числе: по дополнительным предпрофессиональным программам и дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства4) Свидетельство о государственной аккредитации не предусмотрено |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1. имеются (перечислить);
2. отсутствуют
 | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства:* Фортепиано (срок обучения 8 лет);
* Хоровое пение (срок обучения 8 лет)

Дополнительные общеразвивающие программы: * «Фортепиано (7 класс)
* «Хоровое пение»( 5,7 лет)
* «Подготовка детей к обучению в школе»
* Музыкальный инструмент «Гитара»
 |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1. имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;
2. отсутствуют
 | 1) Программа развития О/У на 2025-2029 гг. Принята педсоветом 09.06.25г (протокол № 9) утверждена приказом директора школы 27- ОД от 09.06.2025г2) Нет |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год | 1. наличие;
2. когда и кем утвержден
 | 1. План работы на 2025-2026 в наличии имеется Принят на педсовете протокол № 9 от 06.06.2025г
2. Утвержден приказом № 27 – ОД от 09.06.2025г
 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1. 1 здание (202,4 кв. м); по адресу:

624054, Свердловская область, посёлок Уральский, ул. Капитана Флерова дом 105Кадастровый паспорт помещения серия АГ № 854992 выдан Филиалом БТИ и РН Белоярского р-на1. Нет
 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1. в одну или в две смены (указать);
2. в первую смену обучаются: количество классов;

количество обучающихся в них;1. во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них
 | 1. В одну смену – вторая
2. Нет
3. 7 классов
 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1. По муниципальному заданию на бюджетной основе обучаться будет 56 человек
2. Количество классов по комплектованию – 7
3. 56 человек
4. С применением дистанционных образовательных технологий (человек) – 0

 5)Нет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1. по штатному расписанию: администрация;

учителя; воспитатели;мастера производственного обучения; научные работники;медицинские работники; иные работники;1. по факту: администрация; учителя; воспитатели;

мастера производственного обучения; научные работники;медицинские работники; иные работники;1. наличие вакансий (указать)
 | 1) Администрация – 1 единица (директор), преподаватели – 6 единиц, концертмейстеры – 1 единица, иные работники (гардеробщик) – 1 единица. Ставка преподаватель – 5,91Ставка концертмейстер – 0,422)Администрация – 1 человек (директор), преподаватели - 6 человек, иные работники – 1 человек3)Наличие вакансий - нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1. канализации;
2. отопления;
3. водоснабжения
 | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт промывки систем объекта теплопотребления от 08.07.2025 г2) Акт отбора проб воды от 03.04.25г., выдан «Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормамии ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует (оснащённость мебелью 100%), Акт от 17.06.2025г К новому учебному году приобретена новая учебная мебель в соответствии с ростовыми требованиями. |
| 16. | Обеспеченность учебникамив соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | В наличии имеются1) Наличие 100% обеспечения каждого учебного предмета печатными изданиями.2) Наличие 100% обеспечения каждого обучающегося основной учебной литературой по теоретическим дисциплинам - в наличии3) Акт проверки от 17.06.25г**.**   |
| 17. | Оснащенность мастерскихв соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют |  Не требуется. В наличии нет. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  |  Не требуется |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудованияи инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия |  Не требуется |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  |  Не требуется |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний |  Не требуется |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС Россиипо Свердловской области) | 1. предписание/акт (указать реквизиты)
2. количество неустраненных нарушений;
3. количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;
4. наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
5. отчеты об устранении нарушений
 | 1) Предписаний нет 2) Нет3) Нет4)Нет5)Нет. Акт проверки органом государственного контроля (надзора) ОФГПН ФГ КУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России по пожарному надзору» от 30.04.21г |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 13/4 - ОД от 09 01.2025г |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1. обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);
2. наличие обученного ответственного в образовательной организации;
 | 1) Обучение руководителя организации - Черницыной З.М. по пожарному минимуму Удостоверение рег номер № 006450 от 28.02.2023г учебный центр Развитие2) Ответственный – директор Черницына З.М. Приказ № 13/4 - ОД от 09 01.2025г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | 1. обучение сотрудников ППБ;
2. обучение обучающихся ППБ;
3. эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)
 | 3) Инструктажи сотрудников ППБ проводятся регулярно 2 раза в год. Отметки о проведении инструктажа в журналах имеются4) Инструктаж проводится в начале учебного года5)Эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год. Акт № 1 от 16.05.2025гАкт от 30.08.2024г |  |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1. достаточность имеющихся средств;
2. наличие журнала учета средств;
3. проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена
 |  1)В ОУ достаточно средств для пожаротушения: 2 огнетушителя ОП-5 порошковые  2) В наличии имеется.3)Огнетушители ОП -5 приобретены 24.06.2021г1. Акт проверки огнетушителей от 24.06.2025г ИП Владимиров
 |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1. наличие и исправность АПС, системы оповещения;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты);
3. наличие дублированного сигнала

на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;1. договор на обслуживание (указать реквизиты);
2. наличие иных систем пожарной автоматики
 | 1)АПС системы имеется в исправном состоянии.  Наличие и исправность АПС, системы оповещения производится 1 раз в месяц ИП Владимиров 2)Проведен Электронный аукцион 08.04.2025г Договор аукциона от 08.04. 2025г в наличии имеется. 3)Вывод АПС, на службу ЕДДС «посёлка Уральский», бессрочное соглашение с МКУ «ЕДДС МО п. Уральский»от 09.01.2020 г 4)Договор на обслуживание пожарной сигнализацией  от 08.04. 2025г с ИП Владимиров. 5) Нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) |  Да |  |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет  |  Да Технический отчет испытания от 06.06.2025г Электротехнической лабораторией ИП Хлутчин. Уральское управление Ростехнадзора.   |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1. внутреннее;
2. наружное
 | 1) Не имеется2) Не имеется | 1) Не имеется2) Не имеется |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органеГосударственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация по пожарной безопасности зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора Отделом ГПН ГУ ФПС №5 МЧС России регистрационный номер 65570- ОС -00001 от 24.02.2022г |  |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзорув сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Свердловской области | 1. предписание/акт (указать реквизиты);
2. количество неустраненных нарушений;
3. количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;
4. наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
5. отчеты об устранении нарушений
 | 1)Нет2) 03) 04)Нет5) Нет |  |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1. обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);
2. наличие обученного ответственного в образовательной организации;
3. обучение сотрудников
 |  1)Гигиеническое обучение в МАУ ДО «ДМШ п. Уральский» проведено 06 .03.2024г (ФБУЗ «Центр гигиены»)2) Ответственный – директор Черницына З.М. 3) Организовано было обучение всех сотрудников, в наличии имеется отметка в виде голограммы  в санитарных книжках и сертификаты о сдаче  экзаменов у всех. |  |  |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1. наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;
2. оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;
3. акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования

паспортным характеристикам (указать реквизиты);1. организация горячего питания:
 |  Питания нет |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);1. планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);
2. паспортизация пищеблока
 |  |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствиис установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр сотрудников проведён 09.04.2025г. В наличии имеется заключительный акт от 15.04.2025г. Договор на прохождение медосмотра заключен с ООО «Многопрофильная клиника «Центральная» г.Екатеринбурга |
| 38. | Наличие установки фильтрови ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Не требуется. Питание не осуществляется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Не предусмотрено |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1. наличие медицинского кабинета (если иное – указать);
2. лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);
3. обеспеченность медицинским персоналом
 | 1) Отсутствует2) Заключен договор 20 января 2025г  «Об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении» ГБУЗ СО «Белоярская ЦБР»3) Нет |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой водыпо микробиологическим показателям в соответствии с программой | указать реквизиты | Акт отбора проб воды от 03.04.25г., выдан «Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | производственного контроля(при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  42. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерациипо Свердловской области | 1. предписание/акт проверки (указать реквизиты);
2. количество неустраненных недостатков;
3. количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;
4. наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;
5. отчеты об устранении недостатков
 | 1. Акт обследования и категорирования объекта ( территории) от 25.09. 2024г,акт проверки от 11.07.34г, и от 09.07.25г

2) 03) 0 4)План в наличии от 14.10.2024г 5)03.04 2025г Установлена система СКУД и СОУЭ ООО «Кайдзен плюс» (реализация национального проекта 2025 года «Семья». Сумма 155000,00 |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласованв подразделениях:1. Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);
2. ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);
3. Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)
 |  В наличии имеется.1 ) Согласован с начальником Сысертского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ» России по Свердловской области 08.10 2024г.2)И О начальника ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» 10.10.2024г ;3) Командир в/ч 37231 08.10,2024г |
| 45. | Наличие ответственных лицпо антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  Приказ 13/14-ОД от 09.01. 2025гОтветственная директор школы Черницына З.М |
| 46. | Проведение обучения, инструктажейпо антитеррористической укрепленности | 1. количество обученных сотрудников;
2. количество инструктажей
 |  1)6 человек2) Проводятся 3 инструктожа на 6 человек по антитеррористической защищенности в год. ( в августе и январе) Приказ 12/13 –ОД от09.01.25г |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об | наличие/отсутствие, указать реквизиты |  В наличии. Утвержден директором Черницыной З.М. 20 мая 2019г. Реквизиты: ООО «Корпорация Безопасности» 2019 год, 180-20-1440-ЖЗ ГОСТ Р 12. 2. 143-2009 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | угрозе совершения или о совершении террористического акта |  |  |
| 48. | Обеспечение пропускногои внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Инструкция по пропускному и внутри -объектовому режиму в наличии имеется Приказ 13/12-ОД от 09.01.2025г |
| 49. | Организация физической охраны | 1. предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);
2. заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);
3. заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)
 | Отсутствует |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1. наличие и исправность;
2. вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
3. договор на обслуживание (указать реквизиты);
4. КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);
5. КТС не обслуживается (причина, меры)
 | 1. Тревожная кнопка сигнализации в наличии. Выведена на МКУ «ЕДДС посёлка Уральский». Акт проверки работоспособности КТС от 26 июня 2024г Тревожная кнопка в наличии имеется. Исправна.
2. Осуществляется наблюдение службой ЕДДС
3. Имеется соглашение.
 |
|  51 | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1. наличие и исправность;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты);
3. отсутствует (причина, принимаемые меры);
4. не обслуживается (причина, принимаемые меры)
 | ) В наличии и исправно. 2) Соглашение от 09. 01.2020г с ЕДДС посёлка Уральский3) Кнопка выведена на ЕДДС п.Уральский4) 03.04 2025г Установлена система СКУД и СОУЭ ООО «Кайдзен плюс» (реализация национального проекта 2025 года «Семья». Сумма устранения недостатков 155000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1. наличие и исправность;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты);
3. отсутствует (причина, принимаемые меры);
4. не обслуживается (причина, принимаемые меры)
 |  Не предусмотрена. 4 категория безопасности |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1. наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);
2. количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,

по периметру);1. вывод изображения;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | Система видеонаблюдения имеется наружное, пульт наблюдения выходит на ЕДДС  |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | Не предусмотрено |
| 55. | Оборудование основных входовв здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | Не предусмотрено, контроль доступа в школу осуществляется гардеробщицей, в чей функционал входит функция контроля |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | Не предусмотрено, контроль доступа в школу осуществляется гардеробщицей, в чей функционал входит функция контроля |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1. наличие и исправность;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты);
3. отсутствует (причина, принимаемые меры);
4. не обслуживается (причина, принимаемые меры)
 | Не предусмотрено |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | Не предусмотрено |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)на прилегающую территорию объекта (территории) | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | Не предусмотрено |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | Не предусмотрено |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1. наличие ограждения;
2. состояние ограждения
 | Не предусмотрено |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1. наличие;
2. исправность
 | 1. имеется
2. исправно
 |
| 63. | **Раздел 8. Информационная безопасность** |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Проведена ревизия библиотечного фонда школы: акт по проверке библиотечного фонда от 17.06.25 г |
| 65 | Наличие в образовательной организации доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | наличие/отсутствие |  В наличии имеется |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  66. | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество | 1 |
| 67. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Отсутствует |
| 68. | Установка контент-фильтрана компьютерах, имеющих доступ к сети«Интернет» | 1. наименование и тип контент-фильтра;
2. все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент- фильтр
 | Отсутствует |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Отсутствует |
| 70. | Назначение ответственных лицпо информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  Приказ № 13/14 –ОД от 09.01. 2025г |
| 71. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1. наличие приказа руководителя образовательной организации

о назначении ответственногоза обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);1. наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);
2. наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);
3. численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;
4. согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;
5. организация предрейсового
 |  Школа не осуществляет перевозки детей. Транспорта нет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);1. дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);
2. укомплектованность водителями;
3. стаж работы водителя, обучение
 |  |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
2. паспорт утвержден (дата);
3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
 | 1. В наличии имеется

 2)Утвержден Зам. Главы ГО ЗАТО Уральский от 02.02.24г Батаевым В.В.1. Паспорт согласован с начальником ОГИБДД МУ МВД Россиии по ЗАТО в г. Новоуральске и пос.Уральский лейтенантом Капустиным И.А.

01.02. 2024г4)Заместителем главы ГО ЗАТО Уральский В.В. Батаевым |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно- тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие |  отсутствует |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие |  Имеется в наличии. |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведениев соответствие требованиями национальных стандартов Российской | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
 | 1) Имеется ограждение школы 2)Оборудован один пешеходный переход перед школой в исправном состоянии 3) Тротуары в исправном состоянии |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федерации | 1. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
2. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей,

исключающих их движение по проезжей части |  |
| 78. | Наличие площадки (помещения)для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 79. | **Раздел 10. Охрана труда** |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты |  1.Приказ № 1 –ОД от 01.09. 2024г |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты |  Коллективный договор в наличии имеется. Принят МАУ ДО «ДМШ п. Уральский» Приказ № 10/17 – ОД от 09.01.2024г |
| 82. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1)Справка о проверке знаний УЦ «Развитие от 23.04.2024г» выписка из протокола 03 ОТ -148/242)Обучена комиссия : руководитель школы Черницына З.М. ,члены комиссии Марушкина Н.С, Самбурская А.А* Правила по Охране труда ( Протокол № 148/ВП от 19.02.2022г

Учебно- методический центр профсоюзов Свердловской области»Обучена директор школы Черницына З.М* Справка №13/3 ДО о прохождении курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от 12.02.2021г

2) Обучены все преподаватели по ОТ по программе «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» с 03 по 10 июня 2021г |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеются Приказ № 27/3 от 09.06.25г |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются Утверждены приказом № 27/1 от 09.06.2025г |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктажи по ОТи ТБ в учреждении проводится 2 раза в год (август/январь) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1. количество рабочих мест, всего;
2. количество аттестованных рабочих мест;
3. количество неаттестованных рабочих мест;
4. планируемые сроки аттестации
 | В наличии имеется. Аттестат аккредитации № RA.RU.21АД09 от 24 марта 2023 г.1) Количество рабочих мест - 72) Количество аттестованных рабочих мест - 73) Количество не аттестованных рабочих мест - 04) Планируемые сроки аттестации – 2028 г |
| 88. | **Раздел 11. Ремонтные работы** |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  В плане не предусмотрено |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ |  В плане не предусмотрено |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 годи последующие годы |  В плане не предусмотрено. |